HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MYO

TEKNİK PROGRAMLAR

| Dersin Adı | Kodu | Yarıyılı | T+U | Kredisi | AKTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrik ve Elektronik Ölçmeler | 1202109 | 1 | 3+1 | 4 | 4 |

| Ön koşul Dersler |  |
| --- | --- |

| Dersin Dili | Türkçe |
| --- | --- |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü |  |
| Dersi Veren | Öğr. Gör. Habib DOĞAN |
| Dersin Yardımcıları |  |
| Dersin Amacı | Bu dersin genel amacı; öğrencinin pratikte karşılaşacağı elektriksel büyükleri kolayca ölçebilmesi ve kullandığı ölçü aletlerinin çalışma ilkelerini kavrayabilmesi. |
| Dersin Öğrenme Çıktıları | Bu dersin sonunda öğrenci; Ölçme işleminin uygulamalardaki önemi kavrayabilecek, Ölçme işlemlerinde istatistiksel analiz yapabilecek Elektriksel büyüklükleri kavrayıp ölçebilecek Elektriksel ölçü aletlerinin yapısı ve çalışmasını anlayıp ölçüm işlemlerinde kullanabilecek Elektrik ve Elektronik ölçme işlemlerinde belli bir pratik deneyim kazanmış olacaktır. |
| Dersin İçeriği | Ölçme, kalibrasyon tanımı, temel ve elektriksel birim standartlarını kavrayabilme, ölçmenin temel ilkeleri, ölçme hatalarının çeşitleri ve hesaplanmasını yapabilme, ölçme aletlerinin çalışma ilkelerini tanıyabilme, elektrik ve elektronik büyüklükleri kavrayabilme. |

| Haftalar | Konular |
| --- | --- |
| 1 | Dersin genel içeriği ve işlenişi hakkında genel bilgiler, genel kavramların tanıtımı |
| 2 | Ölçme, ölçme işleminde birimler, hata ve hataların sınıflandırılması, temel elektriksel büyüklüklerin tanıtımı |
| 3 | Elektriksel büyüklüklerin tanıtılması ve ölçme işlemlerinin |
| 4 | Devre elemanlarına genel bir bakış. Elektriksel devre çeşitleri, direnlerin yapısı çalışması çeşitleri ve renk kodlarının tanıtımı |
| 5 | Kondansatör ve bobinlerin yapısı, çalışması ve ölçüm işlemleri |
| 6 | DC ölçü aletleri, galvanometrenin yapısı ve çalışması, Galvonometrenin akım ve gerilim ölçümlerinde kullanılması. |
| 7 | Arasınav |
| 8 | AC ölçü aletleri. Elektrodinamik, termik, Döner mıknatıslı ölçü aletlerini yapı ve çalışmaları |
| 9 | Akım ve gerilim trafoları, güç ölçümü |
| 10 | Enerji ölçümü, Aktif ve reaktif sayaçların yapı ve çalışmaları |
| 11 | Devre parametrelerinin ölçümü için kullanılan değişik yöntemler. Yalıtkanlık ölçümü. |
| 12 | Ölçme yöntemiyle arıza tespitleri, toprak kaçak arızası, kopukların tespiti |
| 13 | Osiloskop kullanımı, yapısı ve değişik parametrelerin ölçümünde osiloskobun kullanımı |
| 14 | Endüstriyel ölçümler, sensör ve transduser kavramları ve değişik örnek ölçüm uygulamaları |

Genel Yeterlilikler

Laboratuar imkanları ölçüsünde öğrenciler elektriksel büyüklüklerin ölçümünü yapabilmeleri ve temel teorik ve uygulama becerisine sahip olmaları.

Kaynaklar

Nacar, Mahmut; Elektrik-Elektronik Ölçmeleri ve İş Güvenliği, İskenderun

Değerlendirme Sistemi

Arasınav: %40 Final: %60 Projeler: Ödevler:

AKTS

Ders Kodu 		: 1202109

Ders Adı		: Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri

Öğretim Üyesi		: Öğr.Gör. Habib DOĞAN

Teori / Pratik / Kredi	:3/1/4

| Öğrenme Etkinliği | Tahmin Edilen Süre(Saat) | Değerlendirme |
| --- | --- | --- |
| Teorik Ders (14 Hafta) | 4X14 = 56 | Derse Katılım |
| Rehberli Problem Çözme | YOK |  |
| Bireysel Çalışma | VAR |  |
| Haftalık Ödev Problemlerinin Çözülmesi | YOK |  |
| Dönem Projesi | YOK |  |
| Arasınav Sınav Zamanı Sınava Hazırlık | 2 24 | Sınav evrakının doğru bilgiye uyumu |
| Yarıyıl Sonu Sınavı Sınava Hazırlık | 2 36 | Sınav evrakının doğru bilgiye uyumu |
| Quiz (4 Adet) | YOK |  |
| Araştırma (Internet/Kütüphane) Literatür Taraması Konuya Hazırlık | YOK |  |
| Diğer (………………………) |  |  |
| Diğer (………………………) |  |  |
| Toplam Ders Yükü (Saat) | 120 |  |